## DATA
NO | PANEL | J E N I S P E K E R J A A N | [7 empty] | TANGGAL PEMASANGAN | UMUR SPARE PART | TANGGAL HABIS SPAREPART | SISA UMUR | sortir
[7 empty] | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
[8 empty] | ( Rp.) | ( Rp.)
true if < 365
2023-12-31
1 | PANEL 1 | Panel Box Indoor 30 x 40 x 15 Cm |  |  |  |  | 2 | 445000 | 890000 | 2022-11-30 | 1825 | 2027-11-29 | 1429 | FALSE
2 |  | MCCB 3 pole, 75A Schneider |  |  |  |  | 4 | 530000 | 2120000 | 2018-10-21 | 1825 | 2023-10-20 | -72 | TRUE
3 |  | Kabel NYY 4 × 16 mm² |  |  |  |  | 150 | 135000 | 20250000 | 2018-10-21 | 1825 | 2023-10-20 | -72 | TRUE
4 |  | Stop Kontak 5 Lubang dengan kabel |  |  |  |  | 2 | 125000 | 250000 | 2018-10-21 | 1825 | 2023-10-20 | -72 | TRUE
5 |  | MCB Enkel 10A 220 V Schneider |  |  |  |  | 8 | 88000 | 704000 | 2018-10-21 | 1825 | 2023-10-20 | -72 | TRUE
6 |  | Pilot Lamp LED philips |  |  |  |  | 3 | 35000 | 105000 | 2018-10-21 | 1825 | 2023-10-20 | -72 | TRUE
1 | PANEL 2 | Panel Box Indoor 80 x 120 x 30 Cm |  |  |  |  | 2 | 4100000 | 8200000 | 2022-11-30 | 1825 | 2027-11-29 | 1429 | FALSE
2 |  | Fuse Box 2 Group |  |  |  |  | 4 | 72000 | 288000 | 2018-10-21 | 1825 | 2023-10-20 | -72 | TRUE
3 |  | Kabel NYM 2 × 1,5 mm² |  |  |  |  | 150 | 7900 | 1185000 | 2018-10-21 | 1825 | 2023-10-20 | -72 | TRUE
4 |  | Stop kontak Pengaman NG Mahaagony (Child Protection) |  |  |  |  | 2 | 33000 | 66000 | 2018-10-21 | 1825 | 2023-10-20 | -72 | TRUE
5 |  | MCB Triple 40A 220 V Schneider |  |  |  |  | 8 | 408000 | 3264000 | 2022-11-30 | 1825 | 2023-10-20 | 1429 | FALSE
6 |  | Push Button Tunggal NC/NO ABB |  |  |  |  | 3 | 96000 | 288000 | 2018-10-21 | 1825 | 2023-10-20 | -72 | TRUE
RUMUS PENULISAN OTOMATIS BILANGAN
#REF!
#REF!
|  |  | Ratus |  | SE | #REF!
|  |  | Ribu | 1 | Satu | #REF! | #REF!
|  |  | Juta | 2 | Dua | #REF! | #REF!
|  |  | Puluh | 3 | Tiga | #REF! | #REF!
|  |  | Belas | 4 | Empat | #REF! | #REF!
|  |  | SEN | 5 | Lima | #REF! | #REF!
|  |  | Rupiah | 6 | Enam | #REF! | #REF!
|  |  | 000000000000000 | 7 | Tujuh | #REF! | #REF!
|  |  |  | 8 | Delapan | #REF! | #REF!
|  |  | Milyar | 9 | Sembilan | #REF! | #REF!
|  |  | Trilyun |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
Formulas:
TANGGAL HABIS SPAREPART = [TANGGAL PEMASANGAN]+[UMUR SPARE PART]